Der CASAMBI® XPRESS-LR ist nicht nur ein drahtloser Lichtschalter, sondern auch eine Fernbedienung. Der XPRESS-LR bringt hohe Flexibilität in die Innenarchitektur, da Möbel frei umgestellt oder Wände neu gebaut werden können, ohne die Verkabelung für Lichtschalter oder deren Platzierung berücksichtigen zu müssen.

Der Schalter kann an jedem gewünschten Ort angebracht werden und ermöglicht direkten Zugriff auf alle wichtigen Funktionen der CASAMBI® Lichtsteuerung. Mit dem zusätzlichen "Long Range"-Feature profitieren Sie jetzt von einer erweiterten Steuerungsreichweite, was noch mehr Bequemlichkeit bietet.

Elektrotechnische Daten:

Abnahmeprüfungen:

Schutzart: IP 20

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 90 mm

Produktmaße B: 90 mm

Produktmaße H: 12 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH